新建字〔2024〕18号                   签发人：杨庆峰

办理结果：B

对市政协十三届二次会议

第101号提案的答复

尊敬的任颂堂委员：

您提出的“关于加强疏通清理消防安全通道管理的提案”已收悉。经认真研究，现结合我局职能现答复如下：

为加强物业小区消防安全管理工作，我局按照行业管理和属地管理相结合的管理模式，指导督促各县（市）、区物业管理行政主管部门加强消防安全常态化管理，从严从实抓好物业小区各项消防安全管理工作。

- 强化宣传引导工作

按照年度安全生产工作计划，严格要求各县（市）、区物业管理行政主管部门认清物业管理区域安全工作的极端重要性，深刻汲取火灾事故教训，找准本辖区物业管理区域火灾防控薄弱环节和问题短板，举一反三，采取有力措施，有针对性开展物业小区乱停乱放堵塞消防通道等安全隐患排查整治工作。督促物业服务企业积极开展消防安全法律法规宣传，利用发放宣传页、微信群、宣传栏、电子屏等形式开展贴近生活的消防安全宣传，提升群众消防安全防范意识，自觉遵守消防安全有关规定。引导居民参与小区消防安全防范工作，自觉规范停放各类车辆，协助物业服务企业清理楼道、公共区域杂物，疏通消防通道，消除各类消防安全风险，全面落实居民参与的联防联控措施。

二、加大日常监督检查力度

各县（市）区城乡建设主管部门要落实安全工作主导责任，按照“隐患排查零死角、安全监管零盲点、风险管理零失控、安全失责零容忍”的要求，集中力量开展辖区物业管理区域消防安全隐患排查整治工作。督促物业服务企业对物业管理区域开展拉网式安全风险隐患自查整改活动。排查重点：重点加强物业小区消防应急预案缺失、不完善，占用、堵塞消防通道和安全出口，各类消防标识线缺失，公共部位、消防设施设备维护管理不达标, 楼道堆放杂物、停放非机动车辆，电动车违规停放、进楼入户及“飞线充电”等。县（市）区物业管理行主管部门，组织行业专家对辖区内物业小区开展拉网式现场检查，对检查发现问题现场督促整改，不能立行立改的建立问题台账，限时整改到位，并进行“回头看”，确保存在安全隐患整改到位。截止3月底，排查检查项目1008个，其中：电动车违规停放、充电问题780个，占用、堵塞消防通道449个，消防设施设备维护问题412个，公共区域、阳台、平台、楼梯间堆放杂物问题596个，违规动火作业问题2个，其他消防安全隐患问题408个，已完成问题整改数量2218个。排查充电车棚5881个，插座97955个，现已全部整改完毕。

三、开展打通消防“生命通道”专项行动

为深刻吸取近年来火灾事故教训，坚决治理消防车通道占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道等突出问题，5月13日，市住建局下发《关于印发<新乡市物业小区打通消防“生命通道”行动实施方案>的通知》，在全市物业小区开展打通消防“生命通道”行动。重点治理占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口，电动自行车违规在高层民用建筑和其他居住建筑内的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放或充电，电缆井、敞开式外连廊堆放杂物，在消防车通道上违法停放车辆，违法设置铁桩、石墩、水泥墩、等障碍物，堆放杂物导致消防车通道堵塞、占用，违法侵占消防车登高操作场地等问题。截至6月20日，本次行动共清理违规停放车辆2474辆，推广电梯安装电动自行车拒载技术362处，清理竖向管井、敞开式外连廊967处，新增消防车通道划线35处。

下一步，我局将按照相关规定，进一步加大督导检查及宣传力度，严格落实物业小区安全管理工作，让小区居民住得安心，住得舒心，住得放心。

感谢您对我市住房和城乡建设工作的关心和支持！

（印  章）

2024年7月15日

联系单位及电话：市住建局3696558

联 系 人：冯晓蕾

邮政编码：453000

抄    送：市政协提案委（2份），市委市政府督查办（1份）。