新建字〔2024〕24号                    签发人：杨庆峰

办理结果：A

对市政协十三届二次会议

第177号提案的答复

尊敬的毛磊委员：

您提出的“关于加大城市管理力度，确保我市盲道畅通无阻的建议”收悉。现答复如下：

一、加强规划设计

我局负责的市政道路、桥梁、天桥等新建的市政基础设施在设计阶段，严格要求设计单位按照《城市道路和建筑物无障碍设计规范》要求进行设计，在设计方案中对无障碍设施进行特别说明，将行进盲道设计在远离人行道外侧围墙、花台、绿地带树坑石25—60cm处，且距路缘石不应小于50cm，确保盲人行进安全。同时，对道路缓坡路口、游园广场、医院、银行、商超等公共场所及行进盲道转弯处，加大加宽提示盲道范围，在施工图设计中明确其长度应大于行进盲道的宽度。

二、加强监督管理

在施工过程中，一是加大对施工现场的监督检查力度，确保盲道铺设的位置和走向，方便视力残疾者安全行走和顺利到达无障碍设施位置。二是避开树木、线杆、树穴、窨井盖及垃圾桶等障碍物进行盲道施工，对实在无法避开的窨井调整人行道铺装方式，修改为隐形井盖建设，确保保持盲道铺设连续贯通。三是加大沿人行道和分隔带的公交车站盲道范围，选用同普通步道砖石有明显对比颜色的盲道砖，提醒行人严禁占压侵占盲道。

三、加强协同联动

我局将加大同市城管局的对接移交工作，新建市政基础设施及时进行移交，确保后期高质量维护管理，为盲人出行提供安全保障。

感谢您对我市住房和城乡建设工作的关心和支持！

（印  章）

2024年7月15日

联系单位及电话：市住建局   3696558

联 系 人：冯晓蕾

邮政编码：453000

抄    送：市政协提案委（2份），市委市政府督查办（1份）。