附件2

动火作业安全告知书

（参考范本）

为加强动火作业安全管理，有效预防火灾及其他安全事故的发生，保障生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《国务院安全生产委员会关于印发<关于加强人员密集场所动火作业安全管理的若干措施>的通知》《河南省安全生产委员会办公室关于加强人员密集场所动火作业安全管理的通知》《关于印发<新乡市人员密集场所动火作业安全管理职责任务清单>的通知》等相关法律法规及有关文件要求，现将动火作业相关安全事项告知如下：

一、动火作业定义

人员密集场所动火作业包括电焊、气焊、气割作业及使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性施工作业。

二、动火作业安全要求 

（一）动火作业前，必须严格按照单位动火安全管理制度办理审批手续，严禁无审批擅自进行动火作业。审批过程中需对作业环境、安全措施等进行全面评估。

（二）从事电焊、气焊、气割等动火作业的人员，必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格证，做到持证上岗，严禁无证或人证不符人员进行动火作业。

（三）动火作业期间应严格做到“六必须”：必须清理周边可燃物和易燃易爆物质，动火作业区域与其他区域必须进行有效防火分隔。必须配备相应的消防器材，保障消防用水。必须在现场设置警戒线或者安全标识。必须保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。必须避免与具有火灾、爆炸风险的作业产生交叉。必须安排专门人员进行现场全过程监护。
（四）作业结束后，必须对作业现场进行全面细致的安全检查，确保无残留火种，消除潜在安全隐患。

三、违规动火作业的法律后果

（一）行政处罚

《中华人民共和国消防法》第六十三条规定，若违规使用明火作业，或在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火，可处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留。

《中华人民共和国消防法》第六十四条规定，指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处警告或者五百元以下罚款。

（二）刑事处罚

《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

（本单位/本人已认真阅读并充分知晓上述动火作业安全告知书全部内容，并承诺严格遵守有关法律法规、规范标准、管理制度等的动火作业安全要求，自觉履行安全生产责任）

建设单位（公章）或个人（签名）：  

日 期：   年   月   日   

— 41 —


